| УТВЕРЖДАЮ Муниципальный заказчик Администрация городского округа Кинешма Глава администрации городского округа Кинешма __________________ А.В. Томилин «_______» _________________ 2010г. М.П. |  | СОГЛАСОВАНО Уполномоченный орган Отдел муниципального заказа администрации городского округа Кинешма И.о. заведующего отделом ________________ О.В. Варешина «______ « ______________ 2010г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ

| Предмет контракта | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма |
| --- | --- |

Кинешма,

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 20 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 27 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа | 37 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 42 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации городского округа Кинешма полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Отдел муниципального заказа, как уполномоченное администрацией городского округа структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд городского округа Кинешма, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

3.5. Количество заявок на участие в аукционе.

3.6. Форма аукционного предложения о цене контракта.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе.

3.8. Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе.

3.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и соответствия участника размещения заказа требованиям законодательства.

5.2. Преимущества  учреждениям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет выполнить работы в месте и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.4.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.4.2.Порядок формирования цены контракта и возможность ее изменения указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование выполнения работ по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.6.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проект  муниципального  контракта

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе участнику размещения заказа, направившему запрос, при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.3.5. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.3.7. Все оригиналы документов, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам приложенных форм.

3.3.8. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.5. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.6. Форма аукционного предложения о цене контракта

3.6.1. Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.6.2. Предложения о цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона (рекомендуется поднимать карточки выше уровня головы).

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

3.8. Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта и Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

3.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1.Участник размещения заказа, в случае, если это установлено в информационной карте аукциона, должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа не установлено.

3.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны использоваться только денежные средства.

3.9.3. Документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть представлен в составе заявки. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая указанным документом или его копией, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела.

3.9.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.9.5.  Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, заявки которых получены после окончания срока приема заявок на участие в аукционе

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  Разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1. Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2. В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям законодательства

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если  требование  обеспечения заявки указано в Информационной карте аукциона.

д) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка не подписана и не скреплена печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном в документации об аукционе.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

5.3.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, а доверенные лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с Формой № 5.1, приведенной в разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении каждого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта.

6.1.8. Если после троекратного повторения цены контракта ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.9. в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.10. Аукцион считается оконченным, если «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.11. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

6.1.12. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.13. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.14. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечение исполнения контракта в срок, установленный согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона  заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте аукциона. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением или страховой организацией – гарантом (в соответствии со статьей 368 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

Требования к содержанию договора страхования ответственности по муниципальному контракту:

а) договор страхования ответственности должен гарантировать возмещение заказчику убытков и неустойки, подлежащих уплате подрядчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им муниципального контракта в части сроков и качества выполнения работ;

б) договор страхования ответственности представляется заказчику в подлиннике одновременно с предоставлением подписанного победителем аукциона проекта муниципального контракта, составленного путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе;

в) договор страхования ответственности должен быть заключен на срок не менее срока действия муниципального контракта, исполнение которого он обеспечивает;

г) договор страхования ответственности должен вступить в силу на момент представления его заказчику (если момент вступления договора в силу связан с необходимостью уплаты страховой премии, то победитель аукциона обязан представить заказчику доказательства ее уплаты);

д) если договор страхования ответственности содержит условия о том, что размер страхового возмещения, уплачиваемого выгодоприобретателю (заказчику) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона контракта, зависит от размера уплаченной страховой премии, то страховая премия должна быть уплачена победителем аукциона в полном объеме и доказательства ее уплаты должны быть представлены заказчику одновременно с договором страхования ответственности;

е) в договор страхования ответственности не должны включаться условия о франшизе, уменьшающей размер выплачиваемого заказчику страхового возмещения при наступлении страхового случая;

ж) договор страхования ответственности должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

з) одновременно с договором страхования ответственности заказчику в виде копий, заверенных страховой организацией, представляются следующие документы: лицензия, выданная страховой организации и разрешающая ей осуществлять страхование ответственности по муниципальным контрактам; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования от имени страховой организации (доверенность, приказ и т.п.); утвержденные в установленном порядке Правила страхования ответственности по муниципальным контрактам, применяемые данной страховой организацией.

7.2.2.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.2.2.4. В случае  если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Поручителем может выступать только юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов.

Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником аукциона, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса поручителя на последнюю отчетную дату, сданного в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона 94-ФЗ).

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно рассмотрения заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктом 8.6. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование: Администрация городского округа Кинешма Адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4. Номер контактного тел.: (49331) 5-30-50. Адрес электронной почты: отсутствует. |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Отдел муниципального заказа администрации городского округа Кинешма Адрес: 158000, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4, к.42. Номер контактного тел.: (49331) 5-82-89 Ответственный исполнитель: Варешина Ольга Викторовна Адрес электронной почты: mzkin@yandex.ru |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма. Объем работ в соответствии с частью III «Техническая часть» документации об аукционе. |
| 4 | Пункт 1.6.1 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены на условиях, изложенных в проекте муниципального контракта и технической части документации об аукционе. |
| 5 | Пункт 1.3.3 | Место и срок выполнения работ | Место выполнения работ: город Кинешма в соответствии с частью III «Техническая часть» документации об аукционе Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2010 года |
| 6 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 727059,0 руб. |
| 7 | Пункт 1.4.2 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость непосредственно работ, стоимость материалов и изделий, необходимых для выполнения работ, транспортные затраты, накладные расходы, налоги, в т.ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных действующим законодательством РФ. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. |
| 8 | Пункт 3.6.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Снижение шага аукциона производится в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 9 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет городского округа Кинешма |
| 10 | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ после проверки представителями заказчика, с учетом выявленных замечаний и недочетов. |
| 11 | Пункт 1.7.3 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 12 | Пункт 5.2.1 | Преимущества | не установлены |
| 13 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Сведения о качестве работ (Форма № 4). 5. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам *, выполнение которых является предметом муниципального контракта, (* - для видов работ, включенных в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. № 274). 7. Копии учредительных документов – для юридических лиц. 8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: - документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 5) или нотариально заверенная копия такой доверенности – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. 9. Документ (копия документа), подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение или копию такого поручения). 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Для оперативного рассмотрения заявок на участие в аукционе рекомендуется представить следующие документы: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии регистрационных документов; - информация о средней численности работников за 2009 год; - информация о выручке от реализации работ без учета НДС или данные о балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 2009 год; - копия свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (при наличии). |
| 14 | Пункт 3.3 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 13 настоящей Информационной карты. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. |
| 15 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 19.07.2010 по 03.09.2010 года |
| 16 | Пункт 3.9.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация городского округа Кинешма Счет №40 30 28 10 80 00 00 00 00 11 в РКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Кинешма БИК 042422000 ИНН 3703006273 КПП 370301001 В платежном поручении необходимо указать «Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма» (образец платежного поручения в приложении №1 к документации об аукционе) Примечание: На основании положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участнику размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе допускается только участником размещения заказа. |
| 17 | Пункт 4.1.1, 4.2.1 | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 19.08.2010 с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин и с 13 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. ежедневно кроме субботы и воскресенья. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 08.09.2010 в 10 час. 00 мин. |
| 18 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 08.09.2010 10 час. 00 мин. |
| 19 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | Отдел муниципального заказа администрации городского округа Кинешма Адрес: 158000, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4, к.42. |
| 20 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 15.09.2010 |
| 21 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 16.09.2010 10 час. 00 мин. |
|  |  | Место проведения аукциона | 158000, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4, к.42. |
| 22 | Пункт 1.3.2 | Возможность электронной формы участия в аукционе | Отсутствует |
| 23 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 27.09.2010 |
| 24 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 30% начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. |
| 25 | Пункт 7.2.2.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта | Администрация городского округа Кинешма Счет №40 30 28 10 80 00 00 00 00 11 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Кинешма БИК 042422000 ИНН 3703006273 КПП 370301001 |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  аукционе «Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма».

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4 | Сведения о качестве работ (Форма № 4) |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 6 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта |  |
| 7 | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 8 | Документы (копии документов), подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 9 | Документ (копия документа), подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 10 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (при необходимости) |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе «Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма».

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в заявке на участие в аукционе.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий запрашивать  в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией городского округа Кинешма на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный документацией срок.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Администрацией городского округа Кинешма, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона, мы обязаны до заключения муниципального контракта, представить заказчику обеспечение  исполнения контракта на сумму _________________ руб., а в случае непредставления указанного обеспечения исполнения контракта в установленный документацией срок,  мы будем признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта.

10. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

12. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать. |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Номер контактного телефона (факса) |  |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

СВЕДЕНИЯ о качестве работ

| Наименование показателя | Требуемое значение | Предложения участника размещения заказа о качестве работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Качество работ, материалов | Работы должны выполняться в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, с соблюдением технологии производства работ и соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Строительные материалы должны соответствать стандартам, техническим условиям, иметь сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность |  |
| 2. Безопасность работ | Соблюдение подрядчиком в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также охрану материальных ресурсов, находящихся в помещениях. |  |
| 3. Контроль качества работ | Осуществление подрядчиком контроля качества работ. |  |

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание.

1) Графа «Предложения участника размещения заказа о качестве работ», является обязательной для заполнения участником размещения заказа.

2) Представление информации о качестве работ не по всем показателям или с нарушением указанной формы будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям документации об аукционе и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма»

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке заявки на участие в открытом аукционе «Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма», для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе и право заверения копий документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе «Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма».

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5.1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма»

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица - участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____»________________, проживающего (ей) по адресу: ____________________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

при проведении открытого аукциона «Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма», для чего уполномоченному лицу предоставляется право:

1) снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона , на «шаг аукциона» по своему усмотрению;

2) подписи протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Подпись     уполномоченного     _____________________ удостоверяю.                               							 (Подпись)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заведующему отделом

муниципального заказа

администрации городского округа Кинешма

Н.В. Мисабишвили

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе ______________________________________________________________________________:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заведующему отделом

муниципального заказа

администрации городского округа Кинешма

Н.В. Мисабишвили

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом _____________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою заявку на участие в открытом аукционе «Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма».

Забрать заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации ____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Часть II

Проект муниципального контракта

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______

«___»___________ 2010 г.                                                                                           г. Кинешма

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________________,  действующего на основании Устава, свидетельства о допуске к работам, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________________ от _________2010 г. с одной стороны, администрация городского округа Кинешма, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главы администрации городского округа Кинешма Томилина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава и получатель бюджетных средств Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кинешма, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющего обязанности начальника Козловой Разали Ралифовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола открытого аукциона №___ от ___________ (Приложение №1 к настоящему контракту) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Настоящий контракт заключается между Подрядчиком, Заказчиком и Учреждением в целях обеспечения муниципальных нужд городского округа Кинешма.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами с использованием самостоятельно приобретенных материалов работы по ремонту частных домовладений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городе Кинешма, далее именуемые Работы, в соответствии со сметной документацией. Учреждение производит оплату выполненных работ, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

2. Цена и порядок расчета.

2.1. Общая цена контракта составляет ____________________________________.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость работ с учетом налогов и других обязательных платежей (другие затраты, предусмотренные порядком формирования цены контракта, указанного в информационных картах документации об аукционе).

2.3. Оплата за выполненные работы производится Учреждением по безналичному расчету  на  основании актов приемки выполненных работ формы, подтверждающих выполнение работ согласно расчета  контрактной цены.

2.4. Учреждение перечисляет Подрядчику аванс в размере, определяемом учреждением, но не превышающем  30% от цены контракта.  Погашение аванса производится единовременно, при подписании первого акта выполненных работ.

2.5. Валютой платежа является российский рубль.

2.6. Все расчеты с Подрядчиком производит Учреждение.

2.7. Окончательный расчет за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ после проверки представителями Учреждения с учетом выявленных замечаний и недочетов.

3. Сроки и условия выполнения работ.

3.1. Срок выполнения работ:  3-4 квартал 2010 г. (в соответствии с графиком выполнения работ, являющегося приложением № 2 к настоящему контракту).

3.2. Датой выполнения работ является дата подписания приемо-сдаточного акта, подтверждающего выполнение работ.

4. Права и обязанности подрядчика.

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать работы Учреждению. Выполнить работы в соответствии с требованиями к качеству работ, установленными соответствующими нормативными документами.

4.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, приобретаемых им и применяемых для ремонтных работ, будет соответствовать стандартам, техническим требованиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности во время проведения работ

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Учреждения по вине подрядчика в течение 3-х дней с момента  получения требования о компенсации.

4.5.  При выполнении работ по настоящему контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в строну продления их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем контракте.

4.7. На подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента передачи его в установленном порядке учреждению, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему контракту.

4.8. Обеспечить содержание места осуществления работ в надлежащем состоянии и порядке.

5. Права и обязанности Учреждения.

5.1. Предоставить Подрядчику сметную документацию, подлежащую исполнению в соответствии с настоящим контрактом.

5.2. Осуществление технического надзора Работ и приемки их результата, а также контроля за их качеством и сроками выполнения. В случае необходимости может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

5.3. Учреждение, обнаружившее при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязано немедленно заявить об этом подрядчику, который в течение 5 дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.4.  Учреждение обязано произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего контракта.

5.5. Учреждение совместно с  Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ.

5.6. Учреждение имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

6. Ответственность сторон.

6.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренным настоящим муниципальным контрактом.

6.2. Подрядчик обязуется соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику, Учреждению или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика,  Заказчика и Учреждения.

6.3. В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф  начисляется за каждый день  просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такого штрафа  устанавливается  настоящим муниципальным контрактом  в размере не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день.

7. Приемка работ.

7.1. Заказчик делегирует  Учреждению  право приемки и подписания актов  выполненных работ.

7.2. В случае обнаружения в работах недостатков и иных несоответствий условиям Контракта и локальной сметы Учреждение (уполномоченное им лицо) не позднее, чем в трехдневный срок письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязуется в течение трех дней с момента предъявления претензии Заказчика (уполномоченным им лицом) исправить недостатки.

8. Гарантии

8.1. Срок гарантии качества выполненных работ составляет 1 год с момента приемки в установленном порядке результата  работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленных дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов заказчик (учреждение) привлекает третьих лиц для их устранения за счет подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-х дневный срок с момента получения счета, выданного Учреждением. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

9. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения.

9.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие после выполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту.

9.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Заказчик может расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке полностью или частично, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:

9.3.1. Если Подрядчик не может выполнить часть или все работы в сроки, предусмотренные контрактом;

9.4. Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

9.5. Все споры и разногласия по настоящему контракту рассматриваются путем переговоров между сторонами.  В случае не достижения соглашения по результатам переговоров, споры между сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде Ивановской области.

9.6. Контракт составлен  в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Подрядчик:

Подрядчик ____________________                                           М.П.

Заказчик: Администрация городского округа  Кинешма Ивановской области

Адрес: 155800 городской округ Кинешма Ивановской области, ул. Фрунзе,4

Банковские реквизиты: р/сч. № 40204810000000000003, л/сч. № 03303000233 в Кинешемском отделении УФК по Ивановской области, в ГРКЦ ГУ Банка  России по Ивановской области г. Иваново, ИНН 3703006273, КПП 370301001, БИК 042406001, ОКАТО 24405000000

Заказчик ______________________ А.В.Томилин

М.П.

Учреждение: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кинешма

Адрес: 155800 г. Кинешма  Ивановской области,  ул. Фрунзе, 4.

Банковские реквизиты:

Учреждение ___________________ Козлова Р.Р.

М.П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Техническое задание на выполнение работ

| № п/п | Адрес частного домовладения |
| --- | --- |
| 1 | г. Кинешма, ул. Орджоникидзе, д. 49/2 |
| 2 | г. Кинешма, ул. Неверова, д. 4 |
| 3 | г. Кинешма, ул. Костромская, д. 13 |
| 4 | г. Кинешма, ул. Белорусская, д. 56 |
| 5 | г. Кинешма, ул. г. Кинешма, ул. Хохряковская, д. 12 |
| 6 | г. Кинешма, ул. Гвардейская, д. 24 |
| 7 | г. Кинешма, ул. Брест-Литовская, д. 13/26 |
| 8 | г. Кинешма, ул. Правды, д. 65 |
| 9 | г. Кинешма, ул. 3-я Березнековская, д. 10 |
| 10 | г. Кинешма, ул. пер. 2-й Трудовой, д. 29 |
| 11 | г. Кинешма, ул. 2-я Вандышеская, д. 18 |
| 12 | г. Кинешма, ул. Пинская, д. 14/49 |
| 13 | г. Кинешма, ул. Семашко, д. 32 |
| 14 | г. Кинешма, ул. Подгорная, д. 48 |

1. г. Кинешма, ул. Орджоникидзе, д.  49/2

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 57,925 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 141,80 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 10,730 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кровля: |
| 1 | ГЭСНр58-17-03 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли |  | 1,2 | 1718 | 2061 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 24,39 | 29,268 | 70,06 | 2051 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,63 | 0,756 | 12,79 | 10 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,45 | 1,74 | 0 | 0 |
| 2 | ГЭСН12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли |  | 1,2 | 19533 | 23439 |
|  | (0) | ЗП=3666*1,15; ЭММ=565*1,25; ЗПм=76*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 47,23 | 65,1774 | 77,61 | 5058 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,79 | 1,185 | 95,63 | 113 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,75 | 460,28 | 345 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,435 | 509,96 | 222 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,6 | 466,76 | 280 |
|  | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые | м2 | 130 | 156 | 85,39 | 13321 |
|  | 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы: 8 мм | т | 0,004 | 0,0048 | 53614,39 | 257 |
|  | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,027 | 0,0324 | 26153,76 | 847 |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 1,58 | 1,896 | 20,1 | 38 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,00012 | 28362,78 | 3 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,027 | 0,0324 | 39721,61 | 1287 |
|  | 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 0,1 | 0,12 | 50,82 | 6 |
|  | 101-9923 | Шаблоны коньковые | шт. | 20 | 24 | 71,2 | 1709 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,02 | 0,024 | 2758,02 | 66 |
| Полы: |
| 3 | ГЭСНр57-1-03 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов (для смены лаг) | 100 м2 основания |  | 0,275 | 1222 | 336 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 17,44 | 4,796 | 70,06 | 336 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,67 | 1,28425 | 0 | 0 |
| 4 | ГЭСНр57-1-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания |  | 0,275 | 538 | 148 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 7,67 | 2,10925 | 70,06 | 148 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 | 0,1925 | 0 | 0 |
| 5 | ГЭСН11-01-012-03 | Укладка лаг | 100 м2 пола |  | 0,275 | 14084 | 3873 |
|  | (0) | ЗП=2746*1,2*1,15; ЭММ=149*1,2*1,25; ЗПм=17*1,2*1,25; ТЗТ=35,74*1,2*1,15; ТЗТм=0,18*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 35,74 | 13,56333 | 76,84 | 1042 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,07425 | 95,63 | 7 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,18 | 0,07425 | 145,22 | 11 |
|  | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,32 | 0,132 | 7,05 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,10725 | 466,76 | 50 |
|  | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 21 | 5,775 | 16,07 | 93 |
|  | 203-0399 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0,82 | 0,2255 | 11866,96 | 2676 |
| 6 | ГЭСН11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,275 | 8815 | 2424 |
|  | (0) | ЗП=5126*1,2*1,15; ЭММ=664*1,2*1,25; ЗПм=73*1,2*1,25; ТЗТ=66,71*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 66,71 | 25,31645 | 76,84 | 1945 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,76 | 0,3135 | 95,63 | 30 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,76 | 0,3135 | 145,22 | 46 |
|  | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,9 | 0,37125 | 7,05 | 3 |
|  | 340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2,7 | 1,11375 | 12,97 | 14 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,1 | 0,45375 | 466,76 | 212 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0262 | 0,00721 | 28362,78 | 204 |
|  | 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные (б/у) | м3 | 3,71 | 1,02025 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 32281 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 10580 | 1 | 10580 |
| Машины и механизмы | 1194 | 1 | 1194 |
| Материалы | 20507 | 1 | 20507 |
| Итого |  | 32281 |
| Кровли. Ремонт (2) |
| Накладные расходы | (5058+113)*1,08*0,94 | 1,08 | 5250 |
| Сметная прибыль | (5058+113)*0,5525 | 0,5525 | 2857 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (2051+0)*0,83*0,94 | 0,83 | 1600 |
| Сметная прибыль | (2051+0)*0,65 | 0,65 | 1333 |
| Полы. Ремонт (5, 6) |
| Накладные расходы | (2987+37)*1,107*0,94 | 1,107 | 3147 |
| Сметная прибыль | (2987+37)*0,6375 | 0,6375 | 1928 |
| Полы при ремонте. Ремонт (3, 4) |
| Накладные расходы | (484+0)*0,8*0,94 | 0,8 | 364 |
| Сметная прибыль | (484+0)*0,68 | 0,68 | 329 |
| Итого Накладные расходы | 10361 | 1 | 10361 |
| Итого Сметная прибыль | 6447 | 1 | 6447 |
| Итого |  | 49089 |
| НДС | 49089*0,18 | 18% | 8836 |
| Итого |  | 57925 |

2. г. Кинешма, ул. Неверова, д. 4

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 45,115 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 98,15 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 7,427 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли |  | 1,2 | 738,33 | 886,00 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 10,49 | 12,588 | 70,06 | 882,00 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,25 | 0,3 | 12,79 | 4,00 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,51 | 0,612 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГЭСНр58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 0,42 | 6 123,81 | 2 572,00 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 45,7 | 19,194 | 71,35 | 1 369,00 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,23 | 0,0966 | 12,79 | 1,00 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,0756 | 466,76 | 35,00 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,00042 | 28 362,78 | 12,00 |
|  | 102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,8 | 0,336 | 3 436,99 | 1 155,00 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,27 | 0,5334 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ГЭСН12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли |  | 1,2 | 19 534,17 | 23 441,00 |
|  | (0) | ЗП=3666*1,15; ЭММ=565*1,25; ЗПм=79*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 47,23 | 65,1774 | 77,61 | 5 058,00 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,79 | 1,185 | 99,44 | 118,00 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,75 | 460,28 | 345,00 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,435 | 509,96 | 222,00 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,6 | 466,76 | 280,00 |
|  | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 130 | 156 | 85,39 | 13 321,00 |
|  | 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы: 8 мм | т | 0,004 | 0,0048 | 53 614,39 | 257,00 |
|  | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,027 | 0,0324 | 26 153,76 | 847,00 |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 1,58 | 1,896 | 20,10 | 38,00 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00014 | 0,00017 | 28 362,78 | 5,00 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,027 | 0,0324 | 39 721,61 | 1 287,00 |
|  | 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 0,1 | 0,12 | 50,82 | 6,00 |
|  | 101-9923 | Шаблоны коньковые | шт. | 20 | 24 | 71,20 | 1 709,00 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,02 | 0,024 | 2 758,02 | 66,00 |
| ИТОГО: | 26 899 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 7309 | 1 | 7 309 |
| Машины и механизмы | 887 | 1 | 887 |
| Материалы | 18703 | 1 | 18 703 |
| Итого | 0 | 26899 |
| Кровли. Ремонт (3) |
| Накладные расходы | (5058+118)*1,08*0,94 | 1,08 | 5 255 |
| Сметная прибыль | (5058+118)*0,5525 | 0,5525 | 2 860 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1, 2) |
| Накладные расходы | (2251+0)*0,83*0,94 | 0,83 | 1 756 |
| Сметная прибыль | (2251+0)*0,65 | 0,65 | 1 463 |
| Итого Накладные расходы | 7011 | 1 | 7 011 |
| Итого Сметная прибыль | 4323 | 1 | 4 323 |
| Итого | 0 | 38233 |
| НДС | 38233*0,18 | 18% | 6 882 |
| Итого | 0 | 45115 |

3. г. Кинешма, ул. Костромская, д. 13

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 45,569 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 71,63 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 5,497 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,144 | 12409,72 | 1787 |
|  | (0) | ЗП=10789*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 154 | 25,5024 | 70,06 | 1787 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
| 2 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания |  | 0,144 | 4180,56 | 602 |
|  | (0) | ЗП=748*1,15; ЭММ=156*1,25; ЗПм=35*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 10,2 | 1,68912 | 73,35 | 124 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,063 | 99,44 | 6 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,063 | 445,07 | 28 |
|  | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 11 | 1,584 | 283,92 | 450 |
| 3 | ГЭСН23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодцев |  | 0,147 | 41346,94 | 6078 |
|  | (0) | V=0,12+0,027; ЗП=7874*1,15; ЭММ=8498*1,25; ЗПм=1091*1,25; ТЗТ=96,55*1,15; ТЗТм=10,97*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 96,55 | 16,32178 | 81,55 | 1331 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 10,97 | 2,01574 | 99,44 | 200 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 10,68 | 1,96245 | 509,96 | 1001 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,0294 | 445,07 | 13 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,02389 | 182,28 | 4 |
|  | 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,26 | 0,04778 | 7,69 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,33 | 1,16314 | 466,76 | 543 |
|  | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,007 | 0,00103 | 3384,07 | 3 |
|  | 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0,019 | 0,00279 | 8422,76 | 23 |
|  | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5,2 | 0,7644 | 3578,86 | 2736 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,82 | 0,12054 | 2758,02 | 332 |
|  | 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,12 | 0,01764 | 1778,04 | 31 |
|  | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,45 | 0,21315 | 283,92 | 61 |
| 4 | дан. бух. | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | шт. |  | 3 | 3381 | 10143 |
| 5 | дан. бух. | Плиты железобетонные: перекрытий | шт. |  | 1 | 3660 | 3660 |
| 6 | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0,013 | 28272,9 | 368 |
| 7 | дан. бух. | Люки бетонные | шт. |  | 1 | 588,14 | 588 |
| 8 | ГЭСН27-05-005-01 | Устройство отмостки вокруг колодца | 100 м2 подзоров и отмосток |  | 0,054 | 19277,78 | 1041 |
|  | (0) | ЗП=5677*1,15; ЭММ=2893*1,25; ЗПм=761*1,25; ТЗТ=70,51*1,15; ТЗТм=7,65*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 70,51 | 4,37867 | 80,52 | 353 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 7,65 | 0,51638 | 99,44 | 51 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,44 | 0,0972 | 445,07 | 43 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 6,21 | 0,41918 | 301,79 | 127 |
|  | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 18,62 | 1,25685 | 20,3 | 26 |
|  | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 | 0,108 | 283,92 | 31 |
|  | 413-0009 | Камень булыжный | м3 | 11 | 0,594 | 776,87 | 461 |
| 9 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0,1 | 23460,00 | 2346 |
|  | (0) | ЗП=5489*1,15; ЭММ=131*1,25; ЗПм=6*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 61,6 | 7,084 | 89,1 | 631 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,0075 | 99,44 | 1 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,005 | 460,28 | 2 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0025 | 509,96 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,0275 | 466,76 | 13 |
|  | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0,4 | 61,94 | 25 |
|  | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,00266 | 0,00027 | 54821,73 | 15 |
|  | дан. бух. | Трубы канализационные из полиэтилена высокой плотности, диаметром 100 мм | м | 99,8 | 9,98 | 166,1 | 1658 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 1,57 | 0,157 | 8,57 | 1 |
| 10 | дан. бух. | Отвод 90 град. ПВХ 110мм | шт. |  | 2 | 47,88 | 96 |
| 11 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,084 | 7523,81 | 632 |
|  | (0) | ЗП=6540*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 97,2 | 9,38952 | 67,28 | 632 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 1,5 |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр65-6-12 | Смена унитазов типа «Компакт» | 100 приборов |  | 0,01 | 273900,00 | 2739 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 412,7 | 4,127 | 81,55 | 337 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,0075 | 99,44 | 1 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,75 | 0,0075 | 145,22 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,75 | 0,0075 | 466,76 | 4 |
|  | 101-0311 | Каболка | т | 0,0035 | 0,00004 | 69344,68 | 3 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0026 | 0,00003 | 34791,64 | 1 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0,0012 | 0,00001 | 30631,79 | 0 |
|  | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0,005 | 0,00005 | 46458,22 | 2 |
|  | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | т | 0,0072 | 0,00007 | 41598,73 | 3 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 1,05 | 0,0105 | 74,86 | 1 |
|  | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,02 | 0,0002 | 6524,71 | 1 |
|  | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 400 | 4 | 3,23 | 13 |
|  | дан. бух. | Приборы санитарно-технические | комплект | 100 | 1 | 2372,88 | 2373 |
| 13 | ГЭСНр65-6-10 | Смена гибких подводок к унитазу | 100 приборов |  | 0,01 | 9600,00 | 96 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 52,4 | 0,524 | 81,55 | 43 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,0005 | 99,44 | 0 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,0005 | 145,22 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,0005 | 466,76 | 0 |
|  | дан. бух. | Приборы санитарно-технические | комплект | 100 | 1 | 52,97 | 53 |
| ИТОГО: | 30176 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 5238 | 1 | 5238 |
| Машины и механизмы | 1806 | 1 | 1806 |
| Материалы | 23132 | 1 | 23132 |
| Итого |  | 30176 |
| Автомобильные дороги. Ремонт (8) |
| Накладные расходы | (353+51)*1,42*0,94 | 1,42 | 539 |
| Сметная прибыль | (353+51)*0,8075 | 0,8075 | 326 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (12, 13) |
| Накладные расходы | (380+1)*1,03*0,94 | 1,03 | 369 |
| Сметная прибыль | (380+1)*0,6 | 0,6 | 229 |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Ремонт (1, 11) |
| Накладные расходы | (2419+0)*0,72*0,94 | 0,72 | 1637 |
| Сметная прибыль | (2419+0)*0,3825 | 0,3825 | 925 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Ремонт (2, 3, 4, 5, 6, 7) |
| Накладные расходы | (1455+206)*1,3*0,94 | 1,3 | 2030 |
| Сметная прибыль | (1455+206)*0,7565 | 0,7565 | 1257 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (9, 10) |
| Накладные расходы | (631+1)*1,152*0,94 | 1,152 | 684 |
| Сметная прибыль | (631+1)*0,7055 | 0,7055 | 446 |
| Итого Накладные расходы | 5259 | 1 | 5259 |
| Итого Сметная прибыль | 3183 | 1 | 3183 |
| Итого |  | 38618 |
| НДС | 38618*0,18 | 18% | 6951 |
| Итого |  | 45569 |

4. г. Кинешма, ул. Белорусская, д. 56

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 44,598 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 101,53 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 8,114 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кровля: |
| 1 | ГЭСНр58-14-06 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия |  | 0,908 | 28843,61 | 26190 |
|  | (0) | V=0,692+0,216 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 109,77 | 99,67116 | 79,55 | 7929 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 2,05 | 1,8614 | 99,44 | 185 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,05 | 1,8614 | 145,22 | 270 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,57 | 0,51756 | 466,76 | 242 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,065 | 0,05902 | 18940,64 | 1118 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0009 | 0,00082 | 28362,78 | 23 |
|  | 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0,9 | 0,8172 | 21,21 | 17 |
|  | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,46 | 0,41768 | 39721,55 | 16591 |
| ИТОГО: | 26190 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 7929 | 1 | 7929 |
| Машины и механизмы | 512 | 1 | 512 |
| Материалы | 17749 | 1 | 17749 |
| Итого |  | 26190 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (7929+185)*0,83*0,94 | 0,83 | 6331 |
| Сметная прибыль | (7929+185)*0,65 | 0,65 | 5274 |
| Итого Накладные расходы | 6331 | 1 | 6331 |
| Итого Сметная прибыль | 5274 | 1 | 5274 |
| Итого |  | 37795 |
| НДС | 37795*0,18 | 18% | 6803 |
| Итого |  | 44598 |

5. г. Кинешма, ул. Хохряковская, д. 12

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 30,294 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 79,92 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 6,909 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСН26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции |  | 2,8 | 5425,71 | 15192 |
|  | (0) | ЗП=1734*1,2*1,15; ЭММ=439*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=20,04*1,2*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 20,04 | 77,43456 | 86,52 | 6700 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4 |  |  |  |
|  | 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,72 | 3,024 | 35,25 | 107 |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,7 | 2,94 | 132,06 | 388 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 2,898 | 466,76 | 1353 |
|  | 101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0,12 | 0,336 | 7184,72 | 2414 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0039 | 0,01092 | 28362,78 | 310 |
|  | 101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2 | 5,6 | 32,91 | 184 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,05 | 0,14 | 5316,29 | 744 |
|  | дан. бух. | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0,97 | 2,716 | 1101,69 | 2992 |
| 2 | ГЭСН26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции |  | 0,0605 | 5966,94 | 361 |
|  | (0) | ЗП=1654*1,2*1,15; ЭММ=305*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=18,85*1,2*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 18,85 | 1,57379 | 87,75 | 138 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 0,05717 | 9,63 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,05808 | 466,76 | 27 |
|  | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0106 | 0,00064 | 26635,46 | 17 |
|  | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0,00053 | 0,00003 | 47343,11 | 1 |
|  | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0,00101 | 0,00006 | 46458,22 | 3 |
|  | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0,0265 | 0,0016 | 38767,83 | 62 |
|  | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 | 0 | 122619,81 | 0 |
|  | дан. бух. | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1,54 | 0,09317 | 1101,69 | 103 |
|  | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0,78 | 0,04719 | 195,86 | 9 |
| 3 | ГЭСН26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,0207 | 7922,71 | 164 |
|  | (0) | ЗП=2482*1,2*1,15; ЭММ=261*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=31,98*1,2*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 31,98 | 0,91354 | 77,61 | 71 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,23 | 0,00714 | 132,06 | 1 |
|  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,26 | 0,03912 | 9,63 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,01459 | 466,76 | 7 |
|  | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0126 | 0,00026 | 7923,56 | 2 |
|  | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0473 | 0,00098 | 26635,46 | 26 |
|  | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,03 | 0,00062 | 13121,39 | 8 |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 115 | 2,3805 | 20,1 | 48 |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00126 | 0,00003 | 34517,23 | 1 |
| ИТОГО: | 15717 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 6909 | 1 | 6909 |
| Машины и механизмы | 1884 | 1 | 1884 |
| Материалы | 6924 | 1 | 6924 |
| Итого |  | 15717 |
| Теплоизоляционные работы. Ремонт (1, 2, 3) |
| Накладные расходы | (6909+0)*0,9*0,94 | 0,9 | 5845 |
| Сметная прибыль | (6909+0)*0,595 | 0,595 | 4111 |
| Итого Накладные расходы | 5845 | 1 | 5845 |
| Итого Сметная прибыль | 4111 | 1 | 4111 |
| Итого |  | 25673 |
| НДС | 25673*0,18 | 18% | 4621 |
| Итого |  | 30294 |

6. г. Кинешма, ул. Гвардейская, д. 24

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 74,102 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 128,49 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 10,735 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр68-26-02 | Разборка деревянных заборов штакетных | 100 м2 забора |  | 0,48 | 3914,58 | 1879 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 53,36 | 25,6128 | 73,35 | 1879 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 | 0,2256 | 0 | 0 |
| 2 | ГЭСН07-01-054-11 | Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м ограды |  | 0,355 | 35814,08 | 12714 |
|  | (0) | ЗП=13232*1,15; ЭММ=12661*1,25; ЗПм=2281*1,25; ТЗТ=154,78*1,15; ТЗТм=22,94*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 154,78 | 63,18894 | 85,49 | 5402 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,9 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 22,94 | 10,17963 | 99,44 | 1012 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 22,94 | 10,17963 | 509,96 | 5191 |
|  | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 7,55 | 3,35031 | 89,21 | 299 |
|  | 091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,52 | 0,23075 | 34,1 | 8 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,25738 | 466,76 | 120 |
|  | 101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,001 | 0,00036 | 46288,02 | 17 |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,012 | 0,00426 | 28953,86 | 123 |
|  | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 | 0,00071 | 39567,18 | 28 |
|  | 401-0083 | Бетон | м3 | 1,38 | 0,4899 | 2997,33 | 1468 |
|  | 402-0002 | Раствор цементный | м3 | 0,009 | 0,0032 | 2758,02 | 9 |
|  | 404-0005 | Кирпич глиняный обыкновенный марки 100 | 1000 шт. | 0,021 | 0,00746 | 6523,05 | 49 |
| 3 | калькуляция | Панели металлические сетчатые | шт. |  | 13 | 1451 | 18863 |
| 4 | дан. бух. | Столбы металлические | шт. |  | 14 | 451,27 | 6318 |
| 5 | ГЭСН07-01-055-08 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0,01 | 262600,00 | 2626 |
|  | (0) | ЗП=76238*1,15; ЭММ=1905*1,25; ЗПм=8*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 855,65 | 9,83998 | 89,1 | 877 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,001 | 99,44 | 0 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,6 | 0,145 | 38,8 | 6 |
|  | 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 0,08 | 0,001 | 357,23 | 0 |
|  | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4,35 | 0,05438 | 12,48 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,94 | 0,03675 | 466,76 | 17 |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,02 | 0,0002 | 28953,86 | 6 |
|  | калькуляция | Полотна калиток | шт. | 100 | 1 | 1116 | 1116 |
|  | дан. бух. | Стойки металлические опорные | шт. | 100 | 1 | 451,27 | 451 |
|  | 401-0083 | Бетон | м3 | 5 | 0,05 | 2997,33 | 150 |
|  | 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0,015 | 0,00015 | 2417,44 | 0 |
|  | 404-0005 | Кирпич глиняный обыкновенный марки 100 | 1000 шт. | 0,037 | 0,00037 | 6523,05 | 2 |
| 6 | ГЭСН15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2407 | 8412,96 | 2025 |
|  | (0) | V=0,0607+0,18; ЗП=5653*1,15; ЭММ=15*1,25; ЗПм=1*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 71,06 | 19,66976 | 79,55 | 1565 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,00301 | 99,44 | 0 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,00301 | 145,22 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,00903 | 466,76 | 4 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,07221 | 3,48 | 0 |
|  | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2,7 | 0,64989 | 57,76 | 38 |
|  | 101-0385 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0246 | 0,00592 | 70566,9 | 418 |
| ИТОГО: | 44425 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 9723 | 1 | 9723 |
| Машины и механизмы | 5646 | 1 | 5646 |
| Материалы | 29056 | 1 | 29056 |
| Итого |  | 44425 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном. Ремонт (2, 3, 4, 5) |
| Накладные расходы | (6279+1012)*1,17*0,94 | 1,17 | 8019 |
| Сметная прибыль | (6279+1012)*0,7225 | 0,7225 | 5268 |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (1879+0)*1,04*0,94 | 1,04 | 1837 |
| Сметная прибыль | (1879+0)*0,6 | 0,6 | 1127 |
| Отделочные работы. Ремонт (6) |
| Накладные расходы | (1565+0)*0,945*0,94 | 0,945 | 1390 |
| Сметная прибыль | (1565+0)*0,4675 | 0,4675 | 732 |
| Итого Накладные расходы | 11246 | 1 | 11246 |
| Итого Сметная прибыль | 7127 | 1 | 7127 |
| Итого |  | 62798 |
| НДС | 62798*0,18 | 18% | 11304 |
| Итого |  | 74102 |

7. г. Кинешма, ул. Брест-Литовская, д. 13/26

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 73,259 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 201,30 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 15,428 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фундамент: |
| 1 | ГЭСНр52-7-07 | Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных | 1 м3 |  | 3,9 | 6830,77 | 26640 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 47,56 | 185,484 | 76,84 | 14253 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,234 | 466,76 | 109 |
|  | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0,27 | 1,053 | 2479,58 | 2611 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,38 | 1,482 | 6523,05 | 9667 |
| Отмостка: |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,0253 | 12411,07 | 314 |
|  | (0) | ЗП=10789*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 154 | 4,48063 | 70,06 | 314 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,0127 | 123385,83 | 1567 |
|  | (0) | ЗП=1757*1,15; ЭММ=17654*1,25; ЗПм=2048*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 24,19 | 0,35329 | 72,64 | 26 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 20,6 | 0,32703 | 99,44 | 33 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,46 | 0,03905 | 445,07 | 17 |
|  | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | 0,04112 | 520,1 | 21 |
|  | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 | 0,03651 | 809,7 | 30 |
|  | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 12,21 | 0,19383 | 1043,68 | 202 |
|  | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,04 | 0,01651 | 583,69 | 10 |
|  | 408-0018 | Щебень фр. 10-20мм | м3 | 126 | 1,6002 | 787,48 | 1260 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 0,0889 | 8,57 | 1 |
| 4 | ГЭСН11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 2,53 | 3401,98 | 8607 |
|  | (0) | ЗП=276*1,15; ЭММ=2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,66*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 3,66 | 10,64877 | 75,29 | 802 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,518 | 3,96 | 6 |
|  | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,002 | 0,00506 | 9882,13 | 50 |
|  | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,001 | 0,00253 | 2486,69 | 6 |
|  | 401-0003 | Бетон тяжелый | м3 | 1,02 | 2,5806 | 2997,33 | 7735 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,8855 | 8,57 | 8 |
| ИТОГО: | 37128 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 15395 | 1 | 15395 |
| Машины и механизмы | 395 | 1 | 395 |
| Материалы | 21338 | 1 | 21338 |
| Итого |  | 37128 |
| Автомобильные дороги. Ремонт (3) |
| Накладные расходы | (26+33)*1,42*0,94 | 1,42 | 79 |
| Сметная прибыль | (26+33)*0,8075 | 0,8075 | 48 |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Ремонт (2) |
| Накладные расходы | (314+0)*0,72*0,94 | 0,72 | 213 |
| Сметная прибыль | (314+0)*0,3825 | 0,3825 | 120 |
| Полы. Ремонт (4) |
| Накладные расходы | (802+0)*1,107*0,94 | 1,107 | 835 |
| Сметная прибыль | (802+0)*0,6375 | 0,6375 | 511 |
| Фундаменты при ремонте. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (14253+0)*0,93*0,94 | 0,93 | 12460 |
| Сметная прибыль | (14253+0)*0,75 | 0,75 | 10690 |
| Итого Накладные расходы | 13587 | 1 | 13587 |
| Итого Сметная прибыль | 11369 | 1 | 11369 |
| Итого |  | 62084 |
| Итого |  | 62084 |
| НДС | 62084*0,18 | 18% | 11175 |
| Итого |  | 73259 |

8. г. Кинешма, ул. Правды, д. 65

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 54,258 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 47,73 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 3,713 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр56-2-02 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов |  | 0,0765 | 3450,98 | 264 |
|  | (0) | V=0,0672+0,0093 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 46,11 | 3,52742 | 71,99 | 254 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,93 | 0,07115 | 99,44 | 7 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,93 | 0,07115 | 145,22 | 10 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,42 | 0,26163 | 0 | 0 |
| 2 | ГЭСНр56-1-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  | 0,07 | 10157,14 | 711 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 128,73 | 9,0111 | 73,35 | 661 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 2,15 | 0,1505 | 99,44 | 15 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,7 | 0,049 | 145,22 | 7 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,45 | 0,1015 | 295,97 | 30 |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 2,89 | 0,2023 | 61,83 | 13 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,66 | 0,7462 | 0 | 0 |
| 3 | ГЭСНр56-3-02 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  | 0,014445 | 6853,58 | 99 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 94,97 | 1,37184 | 71,99 | 99 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,3 |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,5 | 0,05056 | 0 | 0 |
| 4 | ГЭСН10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  | 0,0541 | 434861,37 | 23526 |
|  | (0) | V=0,0448+0,0093; ЗП=14738*1,2*1,15; ЭММ=2496*1,2*1,25; ЗПм=175*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 187,55 | 14,00211 | 78,58 | 1100 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 1,76 | 0,14282 | 99,44 | 14 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,76 | 0,14282 | 145,22 | 21 |
|  | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 19,62 | 1,59216 | 12,62 | 20 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 30,23 | 2,45316 | 10,79 | 26 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,57 | 0,28971 | 466,76 | 135 |
|  | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 347 | 18,7727 | 23,63 | 444 |
|  | 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 214 | 11,5774 | 28,18 | 326 |
|  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3,8411 | 29,47 | 113 |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 4,9772 | 212,61 | 1058 |
|  | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150)мм | 10 шт. | 61,2 | 3,31092 | 26,01 | 86 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 43,28 | 3,13 | 135 |
|  | дан. бух. | Блоки оконные пластиковые с москитной сеткой | м2 | 100 | 5,41 | 3708,31 | 20062 |
| 5 | ГЭСН10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,0224 | 348571,43 | 7808 |
|  | (0) | ЗП=13418*1,2*1,15; ЭММ=2209*1,2*1,25; ЗПм=175*1,2*1,25; ТЗТ=170,75*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 170,75 | 5,27822 | 78,58 | 415 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 1,76 | 0,05914 | 99,44 | 6 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,76 | 0,05914 | 145,22 | 9 |
|  | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 9,81 | 0,32962 | 12,62 | 4 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 15,12 | 0,50803 | 10,79 | 5 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,57 | 0,11995 | 466,76 | 56 |
|  | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 347 | 7,7728 | 23,63 | 184 |
|  | 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 214 | 4,7936 | 28,18 | 135 |
|  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 1,5904 | 29,47 | 47 |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 2,0608 | 212,61 | 438 |
|  | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150)мм | 10 шт. | 30,6 | 0,68544 | 26,01 | 18 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 17,92 | 3,13 | 56 |
|  | дан. бух. | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 | 2,24 | 2875,3 | 6441 |
| 6 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м |  | 0,0578 | 61055,36 | 3529 |
|  | (0) | ЗП=1628*1,2*1,15; ЭММ=76*1,2*1,25; ЗПм=4*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 21,19 | 1,6902 | 76,84 | 130 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,00347 | 99,44 | 0 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 | 0,00347 | 145,22 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,01301 | 466,76 | 6 |
|  | дан.бух. | Доски подоконные ПВХ | м | 100 | 5,78 | 454 | 2624 |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56,6 | 3,27148 | 212,61 | 696 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 23,12 | 3,13 | 72 |
| 7 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки |  | 0,0436 | 74931,19 | 3267 |
|  | (0) | V=0,0378+0,0058; ЗП=13737*1,2*1,15; ЭММ=247*1,2*1,25; ЗПм=8*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 166,47 | 10,01617 | 82,52 | 827 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,6 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,00523 | 99,44 | 1 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,08 | 0,00523 | 145,22 | 1 |
|  | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,26 | 0,017 | 7,05 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,0327 | 466,76 | 15 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,00872 | 3,48 | 0 |
|  | дан.бух. | Листы облицовочные декоративные"Сендвич-панель" | м2 | 105 | 4,578 | 528,47 | 2419 |
|  | 101-2435 | Клей | кг | 30 | 1,308 | 3,98 | 5 |
| 8 | ГЭСНр58-20-01 | Смена отливов | 100 м |  | 0,0578 | 3494,81 | 202 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 41,41 | 2,3935 | 76,84 | 184 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,00462 | 99,44 | 0 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,08 | 0,00462 | 145,22 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,00231 | 466,76 | 1 |
|  | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0,006 | 0,00035 | 25373,31 | 9 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,00023 | 28362,78 | 7 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,224 | 0,01295 | 0 | 0 |
| 9 | дан.бух. | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог.м |  | 5,78 | 206,34 | 1193 |
| ИТОГО: | 40599 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3670 | 1 | 3670 |
| Машины и механизмы | 361 | 1 | 361 |
| Материалы | 36568 | 1 | 36568 |
| Итого |  | 40599 |
| Деревянные конструкции. Ремонт (4, 5, 6) |
| Накладные расходы | (1645+20)*1,062*0,94 | 1,062 | 1662 |
| Сметная прибыль | (1645+20)*0,5355 | 0,5355 | 892 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (8, 9) |
| Накладные расходы | (184+0)*0,83*0,94 | 0,83 | 144 |
| Сметная прибыль | (184+0)*0,65 | 0,65 | 120 |
| Отделочные работы. Ремонт (7) |
| Накладные расходы | (827+1)*0,945*0,94 | 0,945 | 736 |
| Сметная прибыль | (827+1)*0,4675 | 0,4675 | 387 |
| Проемы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3) |
| Накладные расходы | (1014+22)*0,82*0,94 | 0,82 | 799 |
| Сметная прибыль | (1014+22)*0,62 | 0,62 | 642 |
| Итого Накладные расходы | 3341 | 1 | 3341 |
| Итого Сметная прибыль | 2041 | 1 | 2041 |
| Итого |  | 45981 |
| НДС | 45981*0,18 | 18% | 8277 |
| Итого |  | 54258 |

9. г. Кинешма, ул. 3-я Березнековская, д. 10

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 37,726 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 83,68 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 6,319 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр58-17-03 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли |  | 1,05 | 1 716,2 | 1 802 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 24,39 | 25,6095 | 70,1 | 1 794 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,63 | 0,6615 | 12,8 | 8 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,45 | 1,5225 | 0,0 | 0 |
| 2 | ГЭСН12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли |  | 1,05 | 19 532,4 | 20 509 |
|  | (0) | ЗП=3666*1,15; ЭММ=565*1,25; ЗПм=76*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 47,23 | 57,03023 | 77,6 | 4 426 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,79 | 1,03688 | 95,6 | 99 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,65625 | 460,3 | 302 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,38063 | 510,0 | 194 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,525 | 466,8 | 245 |
|  | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 130 | 136,5 | 85,4 | 11 656 |
|  | 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы: 8 мм | т | 0,004 | 0,0042 | 53 614,4 | 225 |
|  | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,027 | 0,02835 | 26 153,8 | 741 |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 1,58 | 1,659 | 20,1 | 33 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,00011 | 28 362,8 | 3 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,027 | 0,02835 | 39 721,6 | 1 126 |
|  | 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 0,1 | 0,105 | 50,8 | 5 |
|  | 101-9923 | Шаблоны коньковые | шт. | 20 | 21 | 71,2 | 1 495 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,02 | 0,021 | 2 758,0 | 58 |
| ИТОГО: | 22 311 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 6220 | 1 | 6 220 |
| Машины и механизмы | 749 | 1 | 749 |
| Материалы | 15342 | 1 | 15 342 |
| Итого | 0 | 22311 |
| Кровли. Ремонт (2) |
| Накладные расходы | (4426+99)*1,08*0,94 | 1,08 | 4 594 |
| Сметная прибыль | (4426+99)*0,5525 | 0,5525 | 2 500 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (1794+0)*0,83*0,94 | 0,83 | 1 400 |
| Сметная прибыль | (1794+0)*0,65 | 0,65 | 1 166 |
| Итого Накладные расходы | 5994 | 1 | 5 994 |
| Итого Сметная прибыль | 3666 | 1 | 3 666 |
| Итого | 0 | 31971 |
| НДС | 31971*0,18 | 18% | 5 755 |
| Итого | 0 | 37726 |

10. г. Кинешма, ул. пер. 2-й Трудовой, д. 29

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 64,456 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 260,69 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 20,311 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,792 | 12408 | 9827 |
|  | (0) | ЗП=10789*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 154 | 140,2632 | 70,06 | 9827 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
| 2 | ГЭСНр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,55 | 2751 | 1513 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 34,66 | 19,063 | 74,64 | 1423 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,055 | 95,63 | 5 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,055 | 145,22 | 8 |
|  | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 | 1,815 | 5,92 | 11 |
|  | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2,74 | 1,507 | 23,8 | 36 |
|  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,43 | 0,2365 | 147,28 | 35 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 | 0,121 | 0 | 0 |
| 3 | ГЭСН16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,55 | 26576 | 14617 |
|  | (0) | ЗП=13333*1,15; ЭММ=3938*1,25; ЗПм=784*1,25; ТЗТ=149,64*1,15; ТЗТм=8,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 149,64 | 94,6473 | 89,1 | 8433 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 8,2 | 5,6375 | 95,63 | 539 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03438 | 460,28 | 16 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02063 | 509,96 | 11 |
|  | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8,12 | 5,5825 | 467,56 | 2610 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,15125 | 466,76 | 71 |
|  | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0,0006 | 0,00033 | 79268,14 | 26 |
|  | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,2 | 0,11 | 69,7 | 8 |
|  | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,069 | 0,03795 | 591,16 | 22 |
|  | 101-1700 | Наконечники | кг | 0,38 | 0,209 | 58,32 | 12 |
|  | 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,25 | 0,1375 | 44,86 | 6 |
|  | 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0025 | 0,00138 | 9,04 | 0 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,407 | 8,57 | 3 |
|  | дан.бух. | Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм | м | 92,9 | 51,095 | 66,53 | 3399 |
| 4 | дан.бух. | Кран шаровый РР диаметром 25 мм (стекловолокно) | шт. |  | 1 | 143,22 | 143 |
| 5 | ГЭСНр65-5-02 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0,01 | 23000 | 230 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 103 | 1,03 | 81,55 | 84 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,0012 | 466,76 | 1 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0025 | 0,00003 | 34791,64 | 1 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0,0012 | 0,00001 | 30631,79 | 0 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 1,22 | 0,0122 | 74,86 | 1 |
|  | дан.бух. | Кран шаровый диаметром 25 мм (стекловолокно) | шт. | 100 | 1 | 143,22 | 143 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,11 | 0,0011 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 26330 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 19767 | 1 | 19767 |
| Машины и механизмы | 2728 | 1 | 2728 |
| Материалы | 3835 | 1 | 3835 |
| Итого |  | 26330 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (2) |
| Накладные расходы | (1423+5)*0,74*0,94 | 0,74 | 993 |
| Сметная прибыль | (1423+5)*0,5 | 0,5 | 714 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (5) |
| Накладные расходы | (84+0)*1,03*0,94 | 1,03 | 81 |
| Сметная прибыль | (84+0)*0,6 | 0,6 | 50 |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (9827+0)*0,72*0,94 | 0,72 | 6651 |
| Сметная прибыль | (9827+0)*0,3825 | 0,3825 | 3759 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (3, 4) |
| Накладные расходы | (8433+539)*1,152*0,94 | 1,152 | 9716 |
| Сметная прибыль | (8433+539)*0,7055 | 0,7055 | 6330 |
| Итого Накладные расходы | 17441 | 1 | 17441 |
| Итого Сметная прибыль | 10853 | 1 | 10853 |
| Итого |  | 54624 |
| НДС | 54624*0,18 | 18% | 9832 |
| Итого |  | 64456 |

11. г. Кинешма, ул. 2-я Вандышеская, д. 18

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 47,770 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 69,13 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 5,597 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кровля: |
| 1 | ГЭСНр58-7-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытия |  | 0,35 | 28360 | 9926 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 54,87 | 19,2045 | 81,55 | 1566 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,0945 | 95,63 | 9 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 | 0,0945 | 145,22 | 14 |
|  | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 7,58 | 2,653 | 20,87 | 55 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,063 | 466,76 | 29 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,043 | 0,01505 | 18940,64 | 285 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 0,00049 | 28362,78 | 14 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,9 | 2,415 | 19,64 | 47 |
|  | 101-0595 | Мастика | т | 0,0021 | 0,00074 | 9882,13 | 7 |
|  | 101-2213 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 114 | 39,9 | 61,05 | 2436 |
|  | 101-2214 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 134 | 46,9 | 56,19 | 2635 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,1 | 0,035 | 39721,61 | 1390 |
|  | 402-0002 | Раствор тяжелый цементный | м3 | 1,5 | 0,525 | 2758,02 | 1448 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | 0,273 | 0 | 0 |
| Санитарно-технические работы: |
| 2 | ГЭСН17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов |  | 0,1 | 27850 | 2785 |
|  | (0) | ЗП=2106*1,2*1,15; ЭММ=229*1,2*1,25; ЗПм=31*1,2*1,25; ТЗТ=24,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,32*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 24,64 | 3,40032 | 85,49 | 291 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,9 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,048 | 95,63 | 5 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 | 0,048 | 145,22 | 7 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,03 | 7,4 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,0585 | 466,76 | 27 |
|  | 101-0311 | Каболка | т | 0,001 | 0,0001 | 69344,68 | 7 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0004 | 0,00004 | 34791,64 | 1 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0,0002 | 0,00002 | 30631,79 | 1 |
|  | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,8 | 0,08 | 31,1 | 2 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,04 | 0,004 | 74,86 | 0 |
|  | 101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 0,4 | 7,04 | 3 |
|  | 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0005 | 0,00005 | 59902 | 3 |
|  | 101-3483 | Замазка суриковая | кг | 4 | 0,4 | 45,45 | 18 |
|  | 113-0074 | Клей фенол поливинилацетатный марки: БФ-2, сорт I | т | 0,0008 | 0,00008 | 44564,87 | 4 |
|  | дан.бух. | Унитаз "Компакт" | комплект | 10 | 1 | 2372,88 | 2373 |
|  | 509-1792 | Скобы: скрепляющие и для подвеса | кг | 20 | 2 | 24,01 | 48 |
| 3 | ГЭСН16-04-001-02 | Установка фановой трубы ПВХ диаметром 110 мм (применительно) | 100 м трубопровода |  | 0,035 | 24743 | 866 |
|  | (0) | ЗП=5489*1,2*1,15; ЭММ=131*1,2*1,25; ЗПм=6*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 61,6 | 2,97528 | 89,1 | 265 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,00315 | 95,63 | 0 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,0021 | 460,28 | 1 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,00105 | 509,96 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,01155 | 466,76 | 5 |
|  | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0,14 | 61,94 | 9 |
|  | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,0027 | 0,00009 | 54821,73 | 5 |
|  | дан.бух. | Труба ПВХ диаметром 110 мм | м | 99,8 | 3,493 | 166,1 | 580 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 1,57 | 0,05495 | 8,57 | 0 |
| Наружная канализация: |
| 4 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,039 | 12410 | 484 |
|  | (0) | ЗП=10789*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 154 | 6,9069 | 70,06 | 484 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
| 5 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0,26 | 23454 | 6098 |
|  | (0) | ЗП=5489*1,15; ЭММ=131*1,25; ЗПм=6*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 61,6 | 18,4184 | 89,1 | 1641 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,0195 | 95,63 | 2 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,013 | 460,28 | 6 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0065 | 509,96 | 3 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,0715 | 466,76 | 33 |
|  | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 1,04 | 61,94 | 64 |
|  | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,0027 | 0,0007 | 54821,73 | 38 |
|  | дан.бух. | Трубы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 99,8 | 25,948 | 166,1 | 4310 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 1,57 | 0,4082 | 8,57 | 3 |
| 6 | дан.бух. | Отвод ПВХ 90 град. диаметром 110 мм | шт. |  | 3 | 47,88 | 144 |
| 7 | дан.бух. | Тройник ПВХ 110*110*50 мм | шт. |  | 1 | 95,76 | 96 |
| Отмостка: |
| 8 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,03876 | 12410 | 481 |
|  | (0) | ЗП=10789*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 154 | 6,8644 | 70,06 | 481 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
| 9 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,01596 | 123371 | 1969 |
|  | (0) | ЗП=1757*1,15; ЭММ=17654*1,25; ЗПм=1970*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 24,19 | 0,44398 | 72,64 | 32 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 20,6 | 0,41097 | 95,63 | 39 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,46 | 0,04908 | 445,07 | 22 |
|  | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | 0,05167 | 520,1 | 27 |
|  | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 | 0,04589 | 809,7 | 37 |
|  | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 12,21 | 0,24359 | 1043,68 | 254 |
|  | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,04 | 0,02075 | 583,69 | 12 |
|  | 408-0018 | Щебень фр. 10-20 мм | м3 | 126 | 2,01096 | 787,48 | 1584 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 0,11172 | 8,57 | 1 |
| 10 | ГЭСН11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 2,28 | 3402 | 7757 |
|  | (0) | ЗП=276*1,15; ЭММ=2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,66*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 3,66 | 9,59652 | 75,29 | 723 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,368 | 3,96 | 5 |
|  | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,002 | 0,00456 | 9882,13 | 45 |
|  | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,001 | 0,00228 | 2486,69 | 6 |
|  | 401-0003 | Бетон тяжелый | м3 | 1,02 | 2,3256 | 2997,33 | 6971 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,798 | 8,57 | 7 |
| 11 | ГЭСН06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,05 | 24200 | 1210 |
|  | (0) | ЗП=1006*1,15; ЭММ=185*1,25; ЗПм=15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 12,64 | 0,7268 | 79,55 | 58 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,01 | 95,63 | 1 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,01 | 509,96 | 5 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,01375 | 466,76 | 6 |
|  | 101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,028 | 0,0014 | 46288,02 | 65 |
|  | 101-0823 | Проволока черная диаметром 3 мм | т | 1 | 0,05 | 21516,23 | 1076 |
| ИТОГО: | 31816 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 5541 | 1 | 5541 |
| Машины и механизмы | 549 | 1 | 549 |
| Материалы | 25726 | 1 | 25726 |
| Итого |  | 31816 |
| Автомобильные дороги. Ремонт (9) |
| Накладные расходы | (32+39)*1,42*0,94 | 1,42 | 95 |
| Сметная прибыль | (32+39)*0,8075 | 0,8075 | 57 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном. Ремонт (11) |
| Накладные расходы | (58+1)*0,945*0,94 | 0,945 | 52 |
| Сметная прибыль | (58+1)*0,5525 | 0,5525 | 33 |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Ремонт (4, 8) |
| Накладные расходы | (965+0)*0,72*0,94 | 0,72 | 653 |
| Сметная прибыль | (965+0)*0,3825 | 0,3825 | 369 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (1566+9)*0,83*0,94 | 0,83 | 1229 |
| Сметная прибыль | (1566+9)*0,65 | 0,65 | 1024 |
| Полы. Ремонт (10) |
| Накладные расходы | (723+0)*1,107*0,94 | 1,107 | 752 |
| Сметная прибыль | (723+0)*0,6375 | 0,6375 | 461 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (2, 3, 5, 6, 7) |
| Накладные расходы | (2197+7)*1,152*0,94 | 1,152 | 2387 |
| Сметная прибыль | (2197+7)*0,7055 | 0,7055 | 1555 |
| Итого Накладные расходы | 5168 | 1 | 5168 |
| Итого Сметная прибыль | 3499 | 1 | 3499 |
| Итого |  | 40483 |
| НДС | 40483*0,18 | 18% | 7287 |
| Итого |  | 47770 |

12. г. Кинешма, ул. Пинская, д. 14/49

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 51,651 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 95,90 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 7,368 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,18 | 12405,56 | 2233 |
|  | (0) | ЗП=10789*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 154 | 31,878 | 70,06 | 2233 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
| 2 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания |  | 0,1 | 4170,00 | 417 |
|  | (0) | ЗП=748*1,15; ЭММ=156*1,25; ЗПм=35*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 10,2 | 1,173 | 73,35 | 86 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,04375 | 99,44 | 4 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,04375 | 445,07 | 19 |
|  | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 11 | 1,1 | 283,92 | 312 |
| 3 | ГЭСН23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодцев |  | 0,147 | 41346,94 | 6078 |
|  | (0) | V=0,12+0,027; ЗП=7874*1,15; ЭММ=8498*1,25; ЗПм=1091*1,25; ТЗТ=96,55*1,15; ТЗТм=10,97*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 96,55 | 16,32178 | 81,55 | 1331 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 10,97 | 2,01574 | 99,44 | 200 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 10,68 | 1,96245 | 509,96 | 1001 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,0294 | 445,07 | 13 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,02389 | 182,28 | 4 |
|  | 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,26 | 0,04778 | 7,69 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,33 | 1,16314 | 466,76 | 543 |
|  | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,007 | 0,00103 | 3384,07 | 3 |
|  | 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0,019 | 0,00279 | 8422,76 | 23 |
|  | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5,2 | 0,7644 | 3578,86 | 2736 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,82 | 0,12054 | 2758,02 | 332 |
|  | 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,12 | 0,01764 | 1778,04 | 31 |
|  | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,45 | 0,21315 | 283,92 | 61 |
| 4 | дан. бух. | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | шт. |  | 3 | 3381 | 10143 |
| 5 | дан. бух. | Плиты железобетонные: перекрытий | шт. |  | 1 | 3660 | 3660 |
| 6 | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0,013 | 28272,9 | 368 |
| 7 | дан. бух. | Люки бетонные | шт. |  | 1 | 588,14 | 588 |
| 8 | ГЭСН27-05-005-01 | Устройство отмостки вокруг колодца | 100 м2 подзоров и отмосток |  | 0,054 | 19277,78 | 1041 |
|  | (0) | ЗП=5677*1,15; ЭММ=2893*1,25; ЗПм=761*1,25; ТЗТ=70,51*1,15; ТЗТм=7,65*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 70,51 | 4,37867 | 80,52 | 353 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 7,65 | 0,51638 | 99,44 | 51 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,44 | 0,0972 | 445,07 | 43 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 6,21 | 0,41918 | 301,79 | 127 |
|  | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 18,62 | 1,25685 | 20,3 | 26 |
|  | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 | 0,108 | 283,92 | 31 |
|  | 413-0009 | Камень булыжный | м3 | 11 | 0,594 | 776,87 | 461 |
| 9 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0,29 | 23458,62 | 6803 |
|  | (0) | ЗП=5489*1,15; ЭММ=131*1,25; ЗПм=6*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 61,6 | 20,5436 | 89,1 | 1830 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02175 | 99,44 | 2 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,0145 | 460,28 | 7 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,00725 | 509,96 | 4 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,07975 | 466,76 | 37 |
|  | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 1,16 | 61,94 | 72 |
|  | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,00266 | 0,00077 | 54821,73 | 42 |
|  | дан. бух. | Трубы канализационные из полиэтилена высокой плотности, диаметром 100 мм | м | 99,8 | 28,942 | 166,1 | 4807 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 1,57 | 0,4553 | 8,57 | 4 |
| 10 | дан. бух. | Отвод 90 град. ПВХ 110мм | шт. |  | 2 | 47,88 | 96 |
| 11 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,17 | 7517,65 | 1278 |
|  | (0) | ЗП=6540*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 97,2 | 19,0026 | 67,28 | 1278 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 1,5 |  |  |  |
| ИТОГО: | 32705 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 7111 | 1 | 7111 |
| Машины и механизмы | 1824 | 1 | 1824 |
| Материалы | 23770 | 1 | 23770 |
| Итого |  | 32705 |
| Автомобильные дороги. Ремонт (8) |
| Накладные расходы | (353+51)*1,42*0,94 | 1,42 | 539 |
| Сметная прибыль | (353+51)*0,8075 | 0,8075 | 326 |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Ремонт (1, 11) |
| Накладные расходы | (3511+0)*0,72*0,94 | 0,72 | 2376 |
| Сметная прибыль | (3511+0)*0,3825 | 0,3825 | 1343 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Ремонт (2, 3, 4, 5, 6, 7) |
| Накладные расходы | (1417+204)*1,3*0,94 | 1,3 | 1981 |
| Сметная прибыль | (1417+204)*0,7565 | 0,7565 | 1226 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (9, 10) |
| Накладные расходы | (1830+2)*1,152*0,94 | 1,152 | 1984 |
| Сметная прибыль | (1830+2)*0,7055 | 0,7055 | 1292 |
| Итого Накладные расходы | 6880 | 1 | 6880 |
| Итого Сметная прибыль | 4187 | 1 | 4187 |
| Итого |  | 43772 |
| НДС | 43772*0,18 | 18% | 7879 |
| Итого |  | 51651 |

13. г.Кинешма, ул. Семашко, д. 32

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 50,021 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 115,48 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 8,672 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр58-17-03 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли |  | 1,3 | 1716 | 2231 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 24,39 | 31,707 | 70,06 | 2221 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,63 | 0,819 | 12,79 | 10 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,45 | 1,885 | 0 | 0 |
| 2 | ГЭСНр58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 0,26 | 6127 | 1593 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 45,7 | 11,882 | 71,35 | 848 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,23 | 0,0598 | 12,79 | 1 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,0468 | 466,76 | 22 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,00026 | 28362,78 | 7 |
|  | 102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,8 | 0,208 | 3436,99 | 715 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,27 | 0,3302 | 0 | 0 |
| 3 | ГЭСН12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли |  | 1,3 | 19534 | 25394 |
|  | (0) | ЗП=3666*1,15; ЭММ=565*1,25; ЗПм=76*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 47,23 | 70,60885 | 77,61 | 5480 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,79 | 1,28375 | 95,63 | 123 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,8125 | 460,28 | 374 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,47125 | 509,96 | 240 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,65 | 466,76 | 303 |
|  | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые | м2 | 130 | 169 | 85,39 | 14431 |
|  | 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы: 8 мм | т | 0,004 | 0,0052 | 53614,39 | 279 |
|  | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,027 | 0,0351 | 26153,76 | 918 |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 1,58 | 2,054 | 20,1 | 41 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,00013 | 28362,78 | 4 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,027 | 0,0351 | 39721,61 | 1394 |
|  | 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 0,1 | 0,13 | 50,82 | 7 |
|  | 101-9923 | Шаблоны коньковые | шт. | 20 | 26 | 71,2 | 1851 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,02 | 0,026 | 2758,02 | 72 |
| ИТОГО: | 29218 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 8549 | 1 | 8549 |
| Машины и механизмы | 950 | 1 | 950 |
| Материалы | 19719 | 1 | 19719 |
| Итого |  | 29218 |
| Кровли. Ремонт (3) |
| Накладные расходы | (5480+123)*1,08*0,94 | 1,08 | 5688 |
| Сметная прибыль | (5480+123)*0,5525 | 0,5525 | 3096 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1, 2) |
| Накладные расходы | (3069+0)*0,83*0,94 | 0,83 | 2394 |
| Сметная прибыль | (3069+0)*0,65 | 0,65 | 1995 |
| Итого Накладные расходы | 8082 | 1 | 8082 |
| Итого Сметная прибыль | 5091 | 1 | 5091 |
| Итого |  | 42391 |
| НДС | 42391*0,18 | 18% | 7630 |
| Итого |  | 50021 |

14. г. Кинешма, ул. Подгорная,д. 48

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| --- |
| на капитальный ремонт дома |
| Основание: дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 50,315 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 141,66 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 10,257 тыс.руб |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр53-16-01 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки |  | 3,8 | 5933,16 | 22546 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 35,39 | 134,482 | 71,99 | 9681 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,43 | 1,634 | 99,44 | 162 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,76 | 509,96 | 388 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,23 | 0,874 | 145,22 | 127 |
|  | 402-0013 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0,253 | 0,9614 | 2479,58 | 2384 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,402 | 1,5276 | 6523,05 | 9965 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,044 | 0,1672 | 8,57 | 1 |
| 2 | ГЭСНр54-10-01 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 100 м стоек |  | 0,025 | 39840,00 | 996 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 107,3 | 2,6825 | 73,35 | 197 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 0,0175 | 466,76 | 8 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,063 | 0,00158 | 18940,64 | 30 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 3,39 | 0,08475 | 4035,63 | 342 |
|  | 102-0040 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2,65 | 0,06625 | 6319,97 | 419 |
| 3 | ГЭСНр57-1-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания |  | 0,05 | 540,00 | 27 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 7,67 | 0,3835 | 70,06 | 27 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 | 0,035 | 0 | 0 |
| 4 | ГЭСН11-01-012-03 | Укладка лаг | 100 м2 пола |  | 0,05 | 4340,00 | 217 |
|  | (0) | ЗП=2746*1,2*1,15; ЭММ=149*1,2*1,25; ЗПм=18*1,2*1,25; ТЗТ=35,74*1,2*1,15; ТЗТм=0,18*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 35,74 | 2,46606 | 76,84 | 189 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,0135 | 99,44 | 1 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,18 | 0,0135 | 145,22 | 2 |
|  | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,32 | 0,024 | 7,05 | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,0195 | 466,76 | 9 |
|  | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 21 | 1,05 | 16,07 | 17 |
| 5 | 203-0399 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 |  | 0,281 | 11866,96 | 3335 |
| ИТОГО: | 27121 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 10094 | 1 | 10094 |
| Машины и механизмы | 534 | 1 | 534 |
| Материалы | 16493 | 1 | 16493 |
| Итого |  | 27121 |
| Перекрытия при ремонте. Ремонт (2) |
| Накладные расходы | (197+0)*0,85*0,94 | 0,85 | 157 |
| Сметная прибыль | (197+0)*0,8 | 0,8 | 158 |
| Полы. Ремонт (4, 5) |
| Накладные расходы | (189+1)*1,107*0,94 | 1,107 | 198 |
| Сметная прибыль | (189+1)*0,6375 | 0,6375 | 121 |
| Полы при ремонте. Ремонт (3) |
| Накладные расходы | (27+0)*0,8*0,94 | 0,8 | 20 |
| Сметная прибыль | (27+0)*0,68 | 0,68 | 18 |
| Стены при ремонте. Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (9681+162)*0,86*0,94 | 0,86 | 7957 |
| Сметная прибыль | (9681+162)*0,7 | 0,7 | 6890 |
| Итого Накладные расходы | 8332 | 1 | 8332 |
| Итого Сметная прибыль | 7187 | 1 | 7187 |
| Итого |  | 42640 |
| НДС | 42640*0,18 | 18% | 7675 |
| Итого |  | 50315 |

2. Требования к  качеству и безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, с соблюдением технологии производства работ и соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Строительные материалы должны соответствать стандартам, техническим условиям, иметь сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность

Соблюдение подрядчиком в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также охране материальных ресурсов, находящихся в помещениях.

3. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ

Срок гарантии качества выполненных работ составляет 1 год с момента приемки в установленном порядке результата Работ.

Приложение №1

к аукционной документации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  | Вид платежа |  |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
|  |  | Сумма |  |
|  | Сч. № |  |
| Плательщик |  |  |
|  | БИК |  |
|  | Сч. № |  |
| Банк плательщика |  |  |
| РКЦ Кинешма г.Кинешма | БИК | 042422000 |
|  | Сч. № |  |
| Банк получателя |  |  |
| ИНН 3703006273 | КПП 370301001 | Сч. № | 40302810800000000011 |
| Администрация городского округа Кинешма |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер. плат. | 6 |
|  | Код |  | Рез. поле |  |
| Получатель |  |  |  |  |
| обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта …. |
| Назначение платежа |
|  |  |  |  |  |  | Подписи |  |  | Отметки банка |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |